## Result20251215085008
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | STD Conc | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 16:38 | [TC-1]1 | 0 | TC | 200 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | mg/L | 2.199 | 0 | 0 | 0.2998 | 13.6341
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex.
1 | 0 | 121 | 122 | 0 | 3.234 |  | 50 | 1 | E
2 | 122 | 245 | 124 | 0 | 2.411 |  | 50 | 1
3 | 246 | 362 | 117 | 0 | 1.987 |  | 50 | 1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | STD Conc | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 16:50 | [TC-1]2 | 0 | TC | 200 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | mg/L | 8.523 | 0 | 0 | 0.0848 | 0.99557
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex.
1 | 0 | 136 | 137 | 0 | 8.583 |  | 50 | 1
2 | 137 | 275 | 139 | 0 | 8.463 |  | 50 | 1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | STD Conc | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 17:02 | [TC-1]3 | 0 | TC | 200 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | mg/L | 56.35 | 0 | 0 | 0.8485 | 1.5058
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex.
1 | 0 | 156 | 157 | 0 | 55.75 |  | 50 | 1
2 | 157 | 312 | 156 | 0 | 56.95 |  | 50 | 1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | STD Conc | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 17:14 | [TC-1]4 | 0 | TC | 200 | 2 | 3 | 2 | 25 | 0 | mg/L | 138.45 | 0 | 0 | 0.3535 | 0.25537
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex.
1 | 0 | 165 | 166 | 0 | 138.2 |  | 50 | 1
2 | 166 | 327 | 162 | 0 | 138.7 |  | 50 | 1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | STD Conc | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 17:26 | [TC-1]5 | 0 | TC | 200 | 2 | 3 | 2 | 50 | 0 | mg/L | 283.2 | 0 | 0 | 2.1213 | 0.74905
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex.
1 | 0 | 192 | 193 | 0 | 284.7 |  | 50 | 1
2 | 193 | 352 | 160 | 0 | 281.7 |  | 50 | 1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 17:38 | 251212 | 6 | NPOC | 200 | 2 | 3 | 2 | 20.3511 | mg/L | 115.4 | 0.32812 | 1.6123 | 1.8384 | 1.5931
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 163 | 164 | 20.1191 | 114.1 |  | 50 | 1 |  | TC1
2 | 164 | 325 | 162 | 20.5831 | 116.7 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 17:50 | 251212 | 7 | NPOC | 200 | 2 | 3 | 2 | 17.9238 | mg/L | 101.8 | 0.22716 | 1.2674 | 1.2727 | 1.2503
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 166 | 167 | 18.0845 | 102.7 |  | 50 | 1 |  | TC1
2 | 167 | 311 | 145 | 17.7632 | 100.9 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 18:06 | 251212 | 8 | NPOC | 200 | 3 | 3 | 3 | 17.3304 | mg/L | 98.475 | 1.1169 | 6.4447 | 6.2578 | 6.3548
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 156 | 157 | 13.8456 | 78.95 |  | 50 | 1 | E | TC1
2 | 157 | 321 | 165 | 16.5406 | 94.05 |  | 50 | 1 |  | TC1
3 | 322 | 498 | 177 | 18.1202 | 102.9 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 18:20 | 251212 | 9 | NPOC | 200 | 3 | 3 | 3 | 15.1869 | mg/L | 86.465 | 0.58432 | 3.8475 | 3.2739 | 3.7864
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 160 | 161 | 16.7423 | 95.18 |  | 50 | 1 | E | TC1
2 | 161 | 314 | 154 | 15.6001 | 88.78 |  | 50 | 1 |  | TC1
3 | 315 | 464 | 150 | 14.7737 | 84.15 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 18:35 | 251212 | 10 | NPOC | 200 | 3 | 3 | 3 | 15.9954 | mg/L | 90.995 | 0.013883 | 0.086793 | 0.0777 | 0.085479
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 161 | 162 | 17.7275 | 100.7 |  | 50 | 1 | E | TC1
2 | 162 | 320 | 159 | 16.0052 | 91.05 |  | 50 | 1 |  | TC1
3 | 321 | 481 | 161 | 15.9856 | 90.94 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 18:51 | 251212 | 11 | NPOC | 200 | 3 | 3 | 3 | 11.4692 | mg/L | 65.635 | 0.16785 | 1.4635 | 0.9404 | 1.4329
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 171 | 172 | 12.5749 | 71.83 |  | 50 | 1 | E | TC1
2 | 172 | 336 | 165 | 11.5879 | 66.3 |  | 50 | 1 |  | TC1
3 | 337 | 489 | 153 | 11.3505 | 64.97 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 19:06 | 251212 | 12 | NPOC | 200 | 3 | 3 | 3 | 13.8724 | mg/L | 79.1 | 0.46695 | 3.366 | 2.6162 | 3.3076
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 164 | 165 | 11.5361 | 66.01 |  | 50 | 1 | E | TC1
2 | 165 | 337 | 173 | 13.5422 | 77.25 |  | 50 | 1 |  | TC1
3 | 338 | 508 | 171 | 14.2026 | 80.95 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 19:21 | 251212 | 13 | NPOC | 200 | 3 | 3 | 3 | 12.8497 | mg/L | 73.37 | 0.55781 | 4.3411 | 3.1254 | 4.2598
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 156 | 157 | 14.3561 | 81.81 |  | 50 | 1 | E | TC1
2 | 157 | 320 | 164 | 13.2442 | 75.58 |  | 50 | 1 |  | TC1
3 | 321 | 472 | 152 | 12.4553 | 71.16 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 19:37 | 251212 | 14 | NPOC | 200 | 3 | 3 | 3 | 16.936 | mg/L | 96.265 | 0.19814 | 1.1699 | 1.1101 | 1.1532
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 171 | 172 | 18.5128 | 105.1 |  | 50 | 1 | E | TC1
2 | 172 | 332 | 161 | 16.7959 | 95.48 |  | 50 | 1 |  | TC1
3 | 333 | 505 | 173 | 17.0761 | 97.05 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 19:52 | 251212 | 15 | NPOC | 200 | 3 | 3 | 3 | 11.7923 | mg/L | 67.445 | 0.28648 | 2.4294 | 1.6051 | 2.3799
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 158 | 159 | 12.7337 | 72.72 |  | 50 | 1 | E | TC1
2 | 159 | 323 | 165 | 11.9948 | 68.58 |  | 50 | 1 |  | TC1
3 | 324 | 489 | 166 | 11.5897 | 66.31 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 20:05 | 251212 | 16 | NPOC | 200 | 2 | 3 | 2 | 18.6199 | mg/L | 105.7 | 0.2524 | 1.3556 | 1.4142 | 1.3379
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 174 | 175 | 18.7984 | 106.7 |  | 50 | 1 |  | TC1
2 | 175 | 351 | 177 | 18.4414 | 104.7 |  | 50 | 1 |  | TC1
Date | Sample Name | VialNo | Meas Mode | Peak Scale | Inj# | Max Inj# | Inj. Counts | Ave. Conc | Unit | Ave. Area | SD(Conc) | CV(Conc) | SD(Area) | CV(Area)
2025-12-12 20:17 | 251212 | 17 | NPOC | 200 | 2 | 3 | 2 | 16.1783 | mg/L | 92.02 | 0.14639 | 0.90488 | 0.8202 | 0.89138
Injection # | Start ID | End ID | Data Counts | Conc | Area | Remark | Inj. Vol. | Dil. Factor | Ex. | Cal#
1 | 0 | 164 | 165 | 16.2818 | 92.6 |  | 50 | 1 |  | TC1
2 | 165 | 321 | 157 | 16.0748 | 91.44 |  | 50 | 1 |  | TC1